**План мероприятий**

**по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.**

**жилищно-коммунального хозяйства**


**по Кручено-Балковскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование предприятия,  вид работ | Ед. изм. | % выполнения | Стоимость  тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ф.И.О.  ответственного |
| **1.** | 2.\* | 3. | 4. | 5. | 6.\* | 7. | 8.\* |
| **1** | МБДОУ №43 «Золотой ключик»:  х.Новосёлый 1-й |  |  |  |  |  | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | 2 гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  | Упр.образ. | Август | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | Проведение ревизии и необходимый ремонт запорно-регулировочной арматуры рамок управления систем отопления водопровода и канализации |  |  |  | Упр.обр. | Август | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | Проверка манометра |  |  |  | Упр.обр. | Август | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | Косметический ремонт здания кочегарки и здания дет.сада:побелка стен, покраска оборудования; покраска детского оборудования |  |  |  | Упр.обр. | Июнь | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | Проведение техобслуживания газового оборудования кочегарки |  |  |  | Упр.обр. | Август | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | 3 Гидравлическое испытание котлов |  |  |  | Упр.обр. | Август | Заведующая  МБДОУ №43  Пахомова И.А. |
|  | МБДОУ №46 «Ромашка»  с.Кручёная-Балка | - | - | - | - |  | Заведующая МБДОУ №46 «Ромашка»  Степанцова А.П. |
|  | гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  | Упр.обр. | Август | Заведующая МБДОУ №46 «Ромашка»  Степанцова А.П. |
|  | Проведение косметического ремонта, реконструкция зданий и помещений ,ревизия систем, водоснабжение, канализации, вентиляции, отопления |  |  |  | Упр.образования, спонсорская помощь родителей | Июнь | Заведующая МБДОУ №46 «Ромашка»  Степанцова А.П., зав.хоз.Сухотина Г.Е. |
|  | Весенне-осенний осмотр здания |  |  |  |  | Апрель | Зав.хоз. Сухотина Г.Е. |
|  | Проверка пожарной сигнализации, состояния электрооборудования |  |  |  |  | Август | Заведующая МБДОУ №46 «Ромашка»  мед.сестра Евсеева С.Н. |
|  | мероприятия по улучшению освещённости, реконструкция систем искусственного освещения, замена светильников и люминесцентных ламп, очистка и мытьё стёкол, обрезка деревьев |  |  |  | Упр.обр. | Июнь | Заведующая МБДОУ №46 «Ромашка»  Степанцова А.П., зав.хоз.Сухотина Г.Е. |
|  | Пробная топка |  |  |  |  | Октябрь |  |
|  | МБОУ СОШ №17 |  |  |  |  |  | директор  МБОУ СОШ №17  Криворотов В.Б. |
|  | Весенний осмотр здания |  |  |  |  | Апрель | директор  МБОУ СОШ №17  Криворотов В.Б. |
|  | Ревизия задвижек, обработка то ржавчины |  |  |  |  | Август | Крахмальная В.И. |
|  | Промывка отопления |  |  |  |  | Август | Крахмальная В.И. |
|  | косметический ремонт классных кабинетов и подсобных помещений |  |  |  |  | Июнь | Классные руководители,Крахмальная В.И. |
|  | Проверка пожарной сигнализации, состояния электрооборудования |  |  |  |  | Август | Крахмальная В.И. |
|  | планово-техническое обслуживание блочной котельной |  |  |  |  | Август- Сентябрь | ООО «Факел» |
|  | Пробная топка |  |  |  |  | Октябрь | директор  МБОУ СОШ №17  Криворотов В.Б. |
|  | Осенний осмотр здания |  |  |  |  | Сентябрь | директор  МБОУ СОШ №17  Криворотов В.Б. |
|  | ФАП с.Кручёная-Балка |  |  |  | - |  | Зав.ФАП  Печерская С.В. |
|  | гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  |  | Август | Зав.ФАП  Печерская С.В.,  МУЗ ЦРБ |
|  | Проведение техобслуживания газового оборудования кочегарки |  |  |  |  | Август | Зав.ФАП  Печерская С.В.  МУЗ ЦРБ |
|  | проведение гидравлического испытания трубопровода, котлов |  |  |  |  | Август | Зав.ФАП  Печерская С.В.,  МУЗ ЦРБ |
|  | проверка манометра |  |  |  |  | Октябрь | Зав.ФАП  Печерская С.В.,  МУЗ ЦРБ |
|  | проведение косметического ремонта |  |  |  |  | Июнь | Зав.ФАП  Печерская С.В.  МУЗ ЦРБ |
|  | ФАП х.Новосёлый 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт здания (побелка, покраска) |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Июнь | Рябцев А.А.  МУЗ ЦРБ |
|  | Утепление окон,, ремонт цоколя |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Не требуется | Рябцев А.А.  МУЗ ЦРБ |
|  | гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  |  | Август | Рябцев А.А.  МУЗ ЦРБ |
|  | Проведение техобслуживания газового оборудования кочегарки |  |  |  |  | Август | Рябцев А.А.  МУЗ ЦРБ |
|  | Дом Культуры села Крученая Балка |  |  |  |  |  | Директор  Лесняк Л.С. |
|  | гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  |  | Август | Директор  Лесняк Л.С.. |
|  | проведение косметического ремонта |  |  |  | Админ.Кр.-Бал. с.п. | Август-Июль | Директор  Лесняк Л.С.. |
|  | ФАП с.Сысоево-Александровское |  |  |  |  |  | Зав.ФАП Д.Э. Ашрапова  МУЗ ЦРБ |
|  | Проведение тех.обслуживания газового оборудования |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Август | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова  МУЗ ЦРБ |
|  | гидравлическое испытание тепловых сетей на плотность и прочность |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Август | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова  МУЗ ЦРБ |
|  | Промывка труб отопления |  |  |  |  | Август | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова  МУЗ ЦРБ |
|  | проведение косметического ремонта |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Июнь | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова  МУЗ ЦРБ |
|  | контрольная топка |  |  |  | Бюджет  МУЗ ЦРБ Сальского района | Октябрь | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова МУЗ ЦРБ |
|  | проверка противопожарной сигнализации Сальскпожсервисом |  |  |  | Зав.ФАПНеделько В.Ю.  МУЗ ЦРБ | ежемесячно | Зав.ФАПД.Э. Ашрапова МУЗ ЦРБ |
|  | Электроснабжение по ЮВЭС «ростовэнерго»  Филиал ЮВЭС Кручено-Балковского сельского поселения |  | Обрезка деревьев |  |  | По графику  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  декабрь | Проскурин А.А.– мастер Кручено-Балковской УЭС |

В процессе подготовки жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2025-2026г.г.

по Кручено-Балковскому сельскому поселению план мероприятий будет корректироваться



.

Исполнитель: Р.С. Кречетова

тел 46-3-22