## Памятка о мерах пожарной безопасности для дачных кооперативов и садоводческих товариществ

Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;

- провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись;

- обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправномсостоянии;

- обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы;

- оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

- обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения;

- обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой;

- предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами;

- обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25м3;

- выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м;

- установить соответствующие указатели у водоисточников, а так же по направлению движения к ним;

- предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

Члены кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;

- расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;

- не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение баллонов с горючими газами;

- установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;

- обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатироватьсветильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток;

- выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей, без использования соединительных и ответвительных коробок.